Gmina Kobylanka

Ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

NIP 854-22-31-183  							REGON 811685639

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót remontowych dróg

na terenie Gminy Kobylanka

ZAMAWIAJĄCY: 			Gmina Kobylanka

ZATWIERDZAM:

Kobylanka, maj 2008

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla

zamówienia publicznego

na wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

Gmina Kobylanka, z siedzibą w Kobylance, ul. Szkolna 12, zwana dalej „Zamawiającym", na podstawie art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 upzp, na wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka.

# ROZDZIAŁ I	 Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest:

nazwa:			Gmina Kobylanka

adres:			73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12

numer telefonu:	091 57-88-521

numer telefaksu:	091 57-88-520

adres poczty elektronicznej:	ugk@kobylanka.pl

adres strony internetowej:	www.kobylanka.pl

# ROZDZIAŁ II 	Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.l 163, Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658). W sprawach nie uregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art.4a, art. 10 ust.l oraz art.39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.l 163, Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658),

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658),

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605),

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 241, poz.1763).

# ROZDZIAŁ III 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia

Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot   zamówienia   obejmuje   wykonywanie   następujących   czynności  robót remontowych dróg gminnych:

    - naprawa poboczy gruntowych,

    - remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych,

    - roboty różne i zabezpieczające,

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i nr 9 do niniejszej specyfikacji.

- Gwarancja

Na wykonywane czynności obsługi eksploatacyjnej i roboty remontowe Zamawiający 	żąda udzielenia gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy od daty odbioru 	poszczególnych robót.

# ROZDZIAŁ IV 	Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 31 grudnia 2009 roku.

# ROZDZIAŁ V 	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,

  - dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania             czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o dzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt.1  niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z wykonawców:

  - posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, tj. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej pracy o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,

  - dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

  - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadanie własnych środków finansowych lub zdolności kredytowej o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.

  - Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale

VI niniejszej specyfikacji.

# ROZDZIAŁ VI	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.l i art.24 ust.l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych -formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie wykonawcy, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr  3 do specyfikacji,

- oświadczenie wykonawcy, że dysponuje co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji,

- oświadczenie wykonawcy, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji,

- oświadczenie wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji,

- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.

ROZDZIAŁ VII	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. l niniejszego rozdziału, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeśli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zapytania można kierować na piśmie na adres Zamawiającego, podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każda dokonana przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią niniejszej specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Dokonana w ten sposób modyfikacja treści niniejszej specyfikacji jest wiążąca przy składaniu ofert.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców celem wyjaśnienia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# ROZDZIAŁ VIII	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Beata Domaradzka - tel. 091 57-88-525 - w zakresie procedury postępowania,

- Zbigniew Sroczyk   - tel. 091 57-88-542 - w zakresie przedmiotu zamówienia.

# ROZDZIAŁ IX 	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# ROZDZIAŁ X	 Termin związania oferta

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# ROZDZIAŁ XI 	Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki:

- wypełniony i podpisany formularz OFERTY,

- wypełniony formularz cenowy - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

- oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji,

- projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym wykonawcy i parafowany przez 	wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,	o których mowa w niniejszej specyfikacji,

- wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom,

- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, uprawnionego do reprezentowania firmy, zgodnie z przedstawionym dokumentem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, nie wymienionego w dokumencie rejestracyjnym, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wykonawcy,

- wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników; wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane dane i informacje; nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści, dokumentów - załączników,

- dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z adnotacją „Za zgodność z oryginałem",

- oferta wraz z wszystkimi załącznikami do niej, winna być sporządzona w języku polskim i, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, pismem maszynowym lub komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym (nieścieralnym atramentem),

- dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne):

  - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty,

  - ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu,

  - oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika,

  - oferta winna zawierać wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia,

  - niżej wymienione oświadczenia i dokumenty należy złożyć osobno dla każdego z partnerów:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 	publiczne z art.22 ust.l i art.24 ust.l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - 	formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 	ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 	do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 	nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 	właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 	Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 	zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 	i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 	odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 	całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 	miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - oświadczenie wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 	cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – formularz 	stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji,

  - oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania -	formularz stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji, pozostałe oświadczenia i 	dokumenty składane są wspólnie,

  - jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci będą zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, zawierającej co najmniej:

  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 	obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący 	realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 i 3 niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 	wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem 	zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 	wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 	wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 	składania ofert,

- dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

- jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

- dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

    - Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,

- dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, wykonawca wydziela w formie osobnego pakietu, oznaczonego przez wykonawcę napisem „Część niejawna oferty -informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji",

- wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Postanowienia dotyczące przygotowania i złożenia oferty

    - wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca,

    - każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; złożenie większej liczby ofert, w tym w ramach ofert wspólnych, skutkuje ich odrzuceniem,

    - treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji,

    - wszystkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

    - zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a także by były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki,

    - ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej podwójnej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert:

    - koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań 	identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opisana w sposób następujący:

OFERTA

PRZETARG NIEOGRANICZONY - „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH DRÓG NA TERENIE GMINY KOBYLANKA"

Nie otwierać przed dniem 29 maja 2008 r. do godz.l0:15

    - koperta wewnętrzna, zawierająca ofertę, powinna być oznaczona pełnymi 	danymi wykonawcy (nazwa, adres), zaadresowana na Zamawiającego podany 	w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opisana „OFERTA – PRZETARG 	….." tak, jak koperta zewnętrzna,

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

# ROZDZIAŁ XII	 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania ofert:

- oferty należy przesłać / złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Kobylanka,

73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12,  Biuro Obsługi Interesanta,

- na zewnętrznej kopercie „Oferty" oznaczona zostanie data i godzina jej złożenia u            Zamawiającego oraz nadany zostanie numer według kolejności wpływu,

- osobie składającej ofertę wydane będzie potwierdzenie złożenia oferty z oznaczeniem daty i godziny jej złożenia u Zamawiającego oraz nadanego numeru.

- Termin składania ofert:

- oferty należy przesłać / złożyć do dnia 29 maja 2008 roku do godziny 10:00,

- oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po 	upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,

- jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

- wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,

- powiadomienie, o jakim mowa w ppkt 1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w 	sposób i w formach przewidzianych do składania ofert, z tym że koperta zewnętrzna 	musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE",

- wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie 	Zamawiającego - Urząd Gminy w Kobylance, 73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12 – 	sala konferencyjna,

- otwarcie ofert jest jawne,

- bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 	zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty zewnętrzne ofert oznaczonych jako oferty „WYCOFANIE" oraz ofert które wpłynęły po terminie. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane,

- w następnej kolejności otwarte zostaną oferty oznaczone określeniem „ZMIANA". 	Oferta wykonawcy, który złożył „Zmienioną ofertę" w zakresie, którym dotyczą            zmiany nie będzie odczytywana,

- podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje, zawarte w każdej z             ofert:

- nazwa (firma) oraz adres wykonawcy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji,

- warunki płatności,

- informacje z otwarcia ofert przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

# ROZDZIAŁ XIII 	Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Na cenę oferty składają się ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów

robót.

- Ceny jednostkowe winny być obliczone jako stawki ryczałtowe za wykonanie jednej jednostki poszczególnych rodzajów robót.

- Na cenę za wykonanie jednej jednostki danego rodzaju robót, obliczoną jako stawka ryczałtowa, winny składać się wszystkie koszty wykonania jednej jednostki danego rodzaju robót, tj. koszty robocizny, materiałów i sprzętu, narzuty kosztorysowe (Kp, Kz i Z), koszty opłat i podatków związanych z wykonaniem danego rodzaju robót, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

- Nie dopuszcza się wariantowości cen, cena jednostkowa dla danego rodzaju robót może być tylko jedna.

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty oraz okres wykonania zamówienia.

- Ceny jednostkowe należy podać w złotych polskich PLN.

# ROZDZIAŁ XIV 	Informacje dotyczące walut obcych

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

# ROZDZIAŁ XV 	Kryteria wyboru oferty

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: cena - waga 100%

- Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o przedstawione kryterium, odrębnie dla każdej oferowanej ceny jednostkowej za wykonanie danego rodzaju robót, na  podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

P = (Cjmin : Cjb) x MP x W

gdzie:

P		- 	ilość punktów przyznanych ofercie

Cjmin		- 	zaoferowana cena jednostkowa minimalna

Cjb		- 	cena jednostkowa badana

MP		- 	maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny 			określenie MP dla poszczególnych rodzajów robót zawiera załącznik nr 			1 do niniejszej specyfikacji

W		- 	waga 100%

- Maksymalną ilość punktów, przyporządkowaną danemu rodzajowi robót, otrzyma najniższa cena jednostkowa za dany rodzaj robót. Pozostałe ceny jednostkowe za dany rodzaj robót zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2 niniejszego rozdziału.

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, liczoną jako suma punktów uzyskanych dla każdej z cen jednostkowych.

# ROZDZIAŁ XVI 	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym postępowaniu, tj. uzyska największą ilość punktów przyznanych według zasad i kryterium określonego w Rozdziale XV niniejszej specyfikacji.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej; o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- W przypadku wyboru na wykonawcę zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy ci zobowiązani są, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, o której mowa w Rozdziale XI pkt 3 ppkt 6 niniejszej specyfikacji.

- Wybrany wykonawca, w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami, celem ich akceptacji przez zamawiającego w trybie art.647' Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ROZDZIAŁ XVII	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# ROZDZIAŁ XVIII	Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy -wzór umowy

- Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi Projekt umowy - załącznik nr 8.

- Projekt umowy, stanowiący składnik niniejszej specyfikacji, jest wiążący dla wykonawców i na jego podstawie zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą zamówienia publicznego.

- Zmianom podlegać będą tylko te postanowienia umowy, które wymagają wypełnienia i doprecyzowania zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy zamówienia publicznego.

# ROZDZIAŁ XIX	 Inne informacje

- Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy ustawy Kodeks cywilny.

# ROZDZIAŁ XX 	Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.

- Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

# ROZDZIAŁ XXI	 Inne postanowienia

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# ROZDZIAŁ XXII 	Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Formularz Oferty

- Załącznik nr 1		-	Przedmiot zamówienia – formularz cenowy

- Załącznik nr 2 	-	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 					postępowaniu

- Załącznik nr 3		-	Oświadczenie wykonawcy – doświadczenie zawodowe

- Załącznik nr 4		-	Oświadczenie wykonawcy – wyposażenie techniczne

- Załącznik nr 5		-	Oświadczenie wykonawcy – potencjał finansowy

- Załącznik nr 6	 	-	Oświadczenie wykonawcy – ubezpieczenie od 					odpowiedzialności cywilnej

- Załącznik nr 7		-	Oświadczenie wykonawcy – nie podleganie wykluczeniu 				z postępowania

- Załącznik nr 8		-	Projekt umowy

- Załącznik nr 9		-	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz 				z załącznikami nr 9.1 – 9.5

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, maj 2008 r

# FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Kobylanka

Ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy

...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP …………….………………………….   REGON …………………...……………………

Osoba/y reprezentująca/e wykonawcę

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, niniejszym oświadczamy że:

- Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - oferowane przez nas ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów robót zawarte są w załączniku nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY.

  - termin wykonania zamówienia:

oferujemy wykonanie zamówienia w terminie ……………………………….......... …………………………………………………………………………………………..

  - okres gwarancji:

na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……………..miesięcy,

  - warunki płatności:

płatność faktur w terminie 28 dni, licząc od daty ich potwierdzonego doręczenia

Zamawiającemu.

- Wynagrodzenia podane są w złotych polskich PLN.

- Oświadczamy, że w cenach jednostkowych za wykonanie poszczególnych rodzajów robót uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania jednej jednostki danego rodzaju robót. Oświadczamy także, że ceny jednostkowe nie zostaną zmienione w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag i zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamówienie wykonamy w całości samodzielnie.*

- Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do wykonania niżej

wymienionym podwykonawcom:*

1)    ……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2)    ……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie dokonaliśmy żadnych zmian w

formularzach stanowiących załączniki do oferty.

- Oświadczamy, że nasza oferta zawiera ………ponumerowanych stron.

- Integralną częścią oferty są załączniki (łącznie szt ……..), wg poniższego wykazu:

…) Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy	         str. .............

…) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w  postępowaniu							         str. .............

…) Dokument rejestrowy							         str. .............

…) Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę* (Pełnomocnictwo*)         str. ……….

(w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym)

…) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego	  				         str. .............

…) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych* / Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego*						        str. ………..

…) Załącznik nr 3 - Oświadczenie - doświadczenie zawodowe	                    str. ………..

....) Załącznik nr 4 - Oświadczenie - wyposażenie techniczne	                    str. ………...

....) Załącznik nr 5 - Oświadczenie - potencjał finansowy		         str. …………

....) Załącznik nr 6 - Oświadczenie - ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej								         str. ……........

....) Załącznik nr 7 - Oświadczenie - nie podleganie wykluczeniu

z postępowania							         str. ………….

....) Załącznik nr 8 - Projekt umowy					         str. …………

....) Dokumenty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

(pełnomocnictwo, wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności

za wykonanie zamówienia)	                                                                  str. …………

....) Dokumenty wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*				       str. …………

....)	………………………………………………………………………...  str. ………….

....)	………………………………………………………………………… str. ………….

....)	………………………………………………………………………… str. ……….....

....)	 …………………………………………………………………………str. ………….

* - niepotrzebne skreślić

- Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzegam, iż wymienione

niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym

uczestnikom postępowania:

....)	……………………………………………………………………….   str. …………..

....)	……………………………………………………………………….   str.	………….

....)	……………………………………………………………………….   str.	………….

....)	………………………………………………………………………..  str.	………….

Miejscowość i data :	………………………………………………….

Podpisano						……………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano						……………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY									Załącznik nr 1

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie 													robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Adres wykonawcy    ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu …………………………………..	Numer telefaksu ……………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka jak niżej. Wykonawca oferuje wykonanie poszczególnych rodzajów robót za ceny jednostkowe, określone odrębnie dla każdej z wymienionych pozycji:

| Lp | Opis robót | Ilość jednostek miary | Oferowana cena za wykonanie jednej jednostki robót (PLN netto) | Stawka i kwota podatku VAT (%) | Oferowana cena za wykonanie jednej jednostki robót (PLN brutto) | Maksy- malna ilość punktów (MP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobocza gruntowe |
| 1 | Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15cm i szerokości 0,50m z odwiezieniem gruntu na odległość 5 km | 1m2 |  |  |  | 0,5 |
| 2 | Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy – za każde dalsze 5cm grubości pobocza | 1m2 |  |  |  | 0,5 |
| 3 | Naprawa poboczy gruntowych – dodatek za każdy następny 1km odwiezienia gruntu | 1 Mg |  |  |  | 0,5 |
| 4 | Naprawa ręczna poboczy gruntowych (w tym oczyszczanie, wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, traw, liści, plantowanie przez ścinanie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku) | 1m2 |  |  |  | 1,0 |
| Nawierzchnie różne |
| 5 | Remont nawierzchni tłuczniowych (w tym oskardowanie, usunięcie materiału oskardowanego, oczyszczenie wyboju, uzupełnienie tłuczniem, ubicie przez wałowanie, miałowanie) | 1m2 |  |  |  | 1,0 |
| 6 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia z 10 cm warstwą odsączającą z piasku (mułek), 15 cm warstwą dolną z kamienia tłuczonego i 7 cm warstwą górną z klińca kamiennego (w tym wykonanie koryta głęb. 30 cm, profilowanie, zagęszczanie) | 1m2 |  |  |  | 1,0 |
| 7 | Remont nawierzchni żużlowej, polegający na profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym drogi żużlowej | 1m2 |  |  |  | 1,0 |
| 8 | Remont nawierzchni gruntowej (w tym oczyszczenie z kamieni i wywóz na 5km, oczyszczenie uszkodzonych miejsc, wypełnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym, ręczne ubicie naprawionych miejsc, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej i mechaniczne zagęszczanie nawierzchni) | 1m2 |  |  |  | 1,0 |
| 9 | Rozplanowanie - rozścielenie żużla, ziemi z wykopów lub ziemi urodzajnej | 1Mg |  |  |  | 0,5 |
| 10 | Transport żużla, ziemi, odsiewu kamienia wapiennego i innych materiałów na odległość 5 km (w tym załadunek i rozładunek mechaniczny) | 1 Mg |  |  |  | 1,0 |
| 11 | Dopłata za następny km transportu | 1 Mg |  |  |  | 1,0 |
| Roboty różne |
| 12 | Regulacja studzienki kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  | 1,0 |
| 13 | Regulacja kraty ściekowej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  | 1,0 |
| 14 | Regulacja zaworu wodociągowego (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  | 1,0 |
| 15 | Ścieki odwadniające z elementów betonowych 60x50x15 cm (w tym roboty ziemne, podsypka cementowo-piaskowa, ułożenie ścieku, spoinowanie zaprawą cementową) | 1m |  |  |  | 1,5 |

Miejscowość i data : ………………………………………………………..

Podpisano					…………………………………………………………..

(podpisy czytelne: imię i nazwisko,

podpisy nieczytelne łącznie z pieczęciami podpisowymi)

Podpisano

(podpisy czytelne: imię i nazwisko,		………………………………………………………………………

podpisy nieczytelne łącznie z pieczęciami podpisowymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót

remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………..  ……………………………...……………………………………………………………………

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………. Numer telefaksu………………………………..

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

1)	posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4)	nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data :…………………………………………

Podpisano		    ………………………………………………………...

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano                      …………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 						remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………..... …………………………….…………………………………………………………………….

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………… ………………………………..…………………………………………………………………

Numer telefonu …………………............... Numer telefaksu …………………………………

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy), spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Oświadczam(my), że w okresie ostatnich pięciu lat* / w okresie prowadzenia działalności* wykonawca wykonał co najmniej jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie oświadczam(my), że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą oraz że na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data :	…………………………………….

Podpisano		……………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano		…………………………………………………………………..

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 						remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………. ……………………….………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy …………………………………………………………………………….. ……………………..……………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………. Numer telefaksu ……………………………………..

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy), spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, dotyczący dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Oświadczam(my), że wykonawca dysponuje co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa.

Jednocześnie oświadczam(my), że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą oraz że na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

Miejscowość i data : ………………………………………………

Podpisano		…………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano		…………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 5

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 						remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTENCJAŁ FINANSOWY

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………. ………………………….……………………………………………………………………….

Adres wykonawcy …………………………………………………………………………….. ………………………………..…………………………………………………………………

Numer telefonu …………………………….  Numer telefaksu………………………………..

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy), spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam(my), że wykonawca posiada własne środki finansowe* / posiada zdolność kredytową* o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.

Jednocześnie oświadczam(my), że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą oraz że na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data : …………………………………………………

Podpisano		………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano		………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 6

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 						remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBEZPIECZENIE

OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………….. ……………………………….…………………………………………………………………..Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………… Numer telefaksu ……………………………………

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy), spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam(my), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie oświadczam(my), że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą oraz że na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

Miejscowość i data : …………………………………………………

Podpisano		……………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano		……………………………………………………………………

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 7

do SIWZ dla zamówienia publicznego na 	wykonanie 						robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NIE PODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………….. ……………………………….…………………………………………………………………..

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………… ………………………………………..………………………………………………………….

Numer telefonu ……………………………  Numer telefaksu ………………………………...

Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy), spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka, dotyczący nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(my), że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam(my), że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą oraz że na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

Miejscowość i data : ……………………………………………

Podpisano		………………………………………………………………….

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

Podpisano		………………………………………………………………….

(podpis czytelny: imię i nazwisko

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 8

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 						remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

{PROJEKT)

Umowa Nr ………/2008

Zawarta w dniu……………………………………… 2008 roku w Kobylance między:

Gminą Kobylanka, z siedzibą w Kobylance, ul. Szkolna 12 , reprezentowaną przez:

Andrzeja Kaszubskiego - Wójta Gminy, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",

a

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą",

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego, na podstawie art.4a, art.10 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658), w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka", zwane dalej „przedmiotem umowy".

- Przedmiot   zamówienia   obejmuje   wykonywanie   następujących   czynności  robót remontowych dróg gminnych:

  - naprawa poboczy gruntowych,

  - remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych

  - roboty różne i zabezpieczające

    - Wykaz dróg objętych przedmiotem umowy określa Załącznik Nr 1 do niniejszej

umowy.

§2

            - Rzeczowy zakres robót strony będą każdorazowo ustalać wspólnie w Protokole typowania zakresu rzeczowego robót (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy).

            - Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust.1 będzie zawierana umowa szczegółowa określająca zakres prac do wykonania, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

            - Umowa, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§3

Umowę zawiera się na okres od dnia ……………………………… do dnia 31. grudnia 2009.

Strony zgodnie ustalają, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy, wraz z załącznikami, zawierają istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są one obowiązujące dla niniejszej umowy.

§5

Zamawiający zobowiązuje się:

  - o konieczności wykonania robót powiadomić Wykonawcę telefonicznie,

  - przekazać Wykonawcy teren robót w dniu umownego terminu rozpoczęcia ich realizacji,

  - dokonać odbioru wykonanych robót od Wykonawcy,

  - zapłacić wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty.

§6

    - Wykonawca, w razie awarii, podejmie niezwłocznie niezbędne działania, po uzyskaniu telefonicznej wiadomości od Zamawiającego ojej zaistnieniu.

    - W innych przypadkach, niż wymienione w ust.l niniejszego paragrafu, Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

    - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie:

      - strzec mienia znajdującego się na terenie robót,

      - utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

      - usuwać na bieżąco z terenu prowadzonych robót zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze,

      - ponosić koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem prowadzonych robót.

        - Wykonawca zobowiązuje się do:

- zrealizowania robót zgodnie z Protokołem typowania zakresu rzeczowego robót, poleceniami osoby wskazanej do nadzorowania robót, normami i sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy.

- zabezpieczenia zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p-poż terenu prowadzonych robót,

- uporządkowania terenu, na którym prowadził roboty i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót,

- poniesienia kosztów związanych z próbami, badaniami i sprawdzeniami koniecznymi przy przekazywaniu robót Zamawiającemu,

- telefonicznego powiadamiania osoby wskazanej do nadzorowania robót o terminie i miejscu, w którym prowadzone są roboty, jeżeli Wykonawca nie dokona takowego powiadomienia, to zobowiązany jest na żądanie osoby nadzorującej roboty odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń nadziemnych lub podziemnych w toku realizacji robót -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§7

Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi dróg, na których mają być wykonywane roboty i uwzględnił je w cenach jednostkowych poszczególnych rodzajów robót.

§8

- Zamawiający do nadzorowania robót powołuje:

…………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca do kierowania robotami powołuje:

…………………………………………………………………………………………………

§9

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  własnych  materiałów, posiadających właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Wykonawca, przed wbudowaniem materiałów, dostarczy Zamawiającemu kopie atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

§10

  - Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót

……………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

  - Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.

§11

Strony ustalają że:

          - kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót ustalona zostanie w kalkulacji powykonawczej robót, sporządzonej w oparciu o protokół typowania zakresu rzeczowego robót, których rzeczywiste wykonanie potwierdzone zostanie przez Zamawiającego, i ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów robót, wymienione w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy,

- kalkulację powykonawczą robót sporządzi Wykonawca po wykonaniu i odbiorze robót, objętych protokołem typowania zakresu rzeczowego robót,

- suma wynagrodzeń brutto należnych Wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 upzp w okresie objętym zamówieniem,

- kurs złotego w stosunku do euro określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 241 poz. 1763),

- Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać osobom trzecim cesji z praw do wynagrodzenia oraz wyegzekwuje powyższe zobowiązanie od każdego z podwykonawców.

§12

    - Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędna jest na ich wykonanie pisemna zgoda Zamawiającego (uzyskana przed terminem rozpoczęcia wykonywania tych robót). Wykonawca w ciągu 3 dni od stwierdzenia konieczności wykonania robót o których mowa wyżej, dostarczy Zamawiającemu, szacunkowy koszt ich wykonania. W przypadku gdy zakres finansowy robót dodatkowych nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

    - Roboty dodatkowe rozliczane będą odrębnie sporządzoną kalkulacją powykonawczą w oparciu o obmiary robót rzeczywiście wykonanych, potwierdzonych przez Zamawiającego, oraz ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów robót, ustalone w wyniku  przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy).

§13

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - poniesienia kosztów wykonania pełnej obsługi geodezyjnej robót i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wyznaczenia przebiegu urządzeń podziemnych,

  - pisemnego informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminach robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§14

            - Strony postanawiają iż ustalona odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zawady wykonanych robót zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

            - Termin gwarancji jakości wynosi ......... miesięcy.

            - Termin usunięcia awarii w okresie rękojmi i gwarancji jakości ustala się na 48 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia o ich wystąpieniu.

            - Terminy rękojmi i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od daty odbioru końcowego poszczególnych robót.

§15

            - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

            - dla oferty wspólnej Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 	gwarancji -w wysokości 0,04 % wynagrodzenia za wykonane roboty za każdy 	dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy dłuższej niż 2 dni kalendarzowe w realizacji prac z 	przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,04 % wynagrodzenia za 	wykonane roboty za każdy dzień przerwy,

  - za niedotrzymanie terminu wykonania robót z przyczyn zależnych od 	Wykonawcy -w wysokości 0,08 % wynagrodzenia za wykonane roboty za 	każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w kwocie

2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

            - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania zastępczego, określonego na zasadach ogólnych art.471 Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych.

§16

Strony postanawiają że:

            - Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu telefonicznie gotowość do odbioru,

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym telefonicznie Wykonawcę,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu 	usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru poraź drugi, wyznaczając w tym celu nowy termin, bądź powierzyć wykonanie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy,

- z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad,

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych,

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

§17

            - Strony postanawiają że rozliczenia realizacji umowy odbywać się będą na podstawie faktur VAT, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na Gminę Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, po wykonaniu robót i ich odebraniu przez Zamawiającego.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia, określonego w fakturze Wykonawcy, wynosi 28 dni, licząc od daty jej potwierdzonego doręczenia Zamawiającemu. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

            - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

            - Wykonawca zobowiązany jest, w terminie o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty.

            - Zamawiające oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP 854-22-31-183. Jednocześnie oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§18

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

§19

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w razie:

  - zaistnienia przyczyn wymienionych w art. 635 Kodeksu cywilnego,

  - wystąpienia istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy, albo udzielenia cesji, o której mowa w § 11 pkt 5 niniejszej umowy.

- nie   rozpoczęcia   robót   przez   Wykonawcę   bez   uzasadnionych   przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- przerwania realizacji robót przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 5 dni roboczych.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż w związku z zaistnieniem uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, a także powinno zawierać uzasadnienie.

§20

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania   odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót.

§21

            - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

            - Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

            - Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

            - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

            - Właściwym do rozpoznania sporów, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§23

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy:

Nr 1 - Wykaz dróg objętych przedmiotem umowy

Nr 2 - Protokół typowania zakresu rzeczowego robót

Nr 3 - Wzór umowy na wykonanie poszczególnych robót

Nr 4 - Wykaz cen jednostkowych

Nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami nr 9.1-9.5

Wykonawca:									Zamawiający:

Załącznik nr 2

do umowy Nr………../2008 z dnia ……………...2008

……………………………………………. dn. ……………………………..

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ZAKRESU RZECZOWEGO ROBÓT

Obiekt:		…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:			…………………………………………………………………………………………………………….

Komisja w składzie:

1) Przedstawiciel Zamawiającego - 	…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Przedstawiciel Wykonawcy -	…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Po dokonaniu szczegółowych oględzin Komisja stwierdza konieczność wykonania następujących robót:

| Lp. | Podstawa wyceny robót | Lokalizacja miejsca wykonania robót | Wyszczególnienie (opis robót) | Jednostki miary | Ilość jednostek | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny robót | Lokalizacja miejsca wykonania robót | Wyszczególnienie (opis robót) | Jednostki miary | Ilość jednostek | Uwagi |
| Lp. | Podstawa wyceny robót | Lokalizacja miejsca wykonania robót | Wyszczególnienie (opis robót) | Jednostki miary | Ilość jednostek | Uwagi |

Na tym protokół zakończono i podpisano. Sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony otrzymują po jednym egzemplarzu.

Podpisy członków Komisji:

1.  ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

Wykonawca:												Zamawiający:

………………………………………….. 								……...…………………………………..

Załącznik nr 3

do umowy Nr……./2008 z dnia …...…….....2008

Umowa Nr ……………/2008

Zawarta w dniu ………………………2008 roku w Kobylance między:

Gminą Kobylanka, z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12, reprezentowaną przez:

Andrzeja Kaszubskiego - Wójta Gminy, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą",

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego, na podstawie art.4a, art.10 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.l 163, Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658), w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „	…………………….  …………………………………………………………………………………………………... zwane dalej „przedmiotem umowy".

§2

Rzeczowy zakres robót, ustalony przez strony, został opisany w Protokole typowania zakresu rzeczowego robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§3

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

1)	rozpoczęcie        -    ……………………………………. ….2008 roku,

2)	zakończenie       -    ……………………………………….. 2008 roku.

§4

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………...………

§5

Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno- terenowymi terenu wykonywania robót.

§6

Strony ustalają że:

1) maksymalna szacunkowa kwota wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy wynosi, ……………………………………….zł, (słownie: …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….złotych), łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT,

2)	ostateczna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy ustalona zostanie w kalkulacji powykonawczej robót, sporządzonej w oparciu

o obmiary robót rzeczywiście wykonanych, potwierdzonych przez Zamawiającego,

oraz ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów robót, wymienione w

Wykazie cen jednostkowych, stanowiącym Załącznik Nr 4 do umowy Nr	 …….../2008

z dnia	…………………………………….2008 r.,

3)	kalkulację powykonawczą robót sporządzi Wykonawca po wykonaniu i odbiorze

robót, objętych protokołem typowania zakresu rzeczowego robót,

4)	w przypadku gdy wynagrodzenie brutto za wykonany przedmiot umowy, ustalone w

sposób o którym mowa w pkt 2, przewyższać będzie wynagrodzenie szacunkowe, to

strony zgodnie ustalają że Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie do kwoty

równej wynagrodzeniu szacunkowemu,

5)	Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać osobom trzecim cesji z praw do

wynagrodzenia oraz wyegzekwuje powyższe zobowiązanie od każdego z

podwykonawców.

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie zapisy Umowy Głównej.

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Załącznik do umowy:

Protokół typowania zakresu rzeczowego robót

Wykonawca:								Zamawiający:

………………………………….					……………………………

Załącznik nr 4

do umowy Nr……./2008 z dnia …...…….....2008

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH

1.	Dane ogólne

1)	Przedmiot umowy:

Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający z Wykonawcą ustalą w Protokole typowania zakres rzeczowy robót.

Rozliczenie prac ustalone zostanie w kalkulacji powykonawczej robót, sporządzonej w oparciu o niżej ustalone ceny jednostkowe 		oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzone przez Zamawiającego.

2)	Ustalone w niniejszym wykazie ceny jednostkowe zastosowanie mają do kalkulacji powykonawczej robót, sporządzonej dla 			przedmiotu umowy.

2.	Ceny jednostkowe w złotych polskich:

| Lp | Opis robót | Jedn. miary | Cena za wykonanie jednej jednostki robót (PLN netto) | Kwota podatku VAT (%) | Oferowana cena za wykonanie jednej jednostki robót (PLN brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobocza gruntowe |
| 1 | Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy o grubości 15cm i szerokości 0,50m z odwiezieniem gruntu na odległość 5 km | 1m2 |  |  |  |
| 2 | Naprawa poboczy gruntowych – mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy – za każde dalsze 5cm grubości pobocza | 1m2 |  |  |  |
| 3 | Naprawa poboczy gruntowych – dodatek za każdy następny 1km odwiezienia gruntu | 1 Mg |  |  |  |
| 4 | Naprawa ręczna poboczy gruntowych (w tym oczyszczanie, wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, traw, liści, plantowanie przez ścinanie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku) | 1m2 |  |  |  |
| 5 | Remont nawierzchni tłuczniowych (w tym oskardowanie, usunięcie materiału oskardowanego, oczyszczenie wyboju, uzupełnienie tłuczniem, ubicie przez wałowanie, miałowanie) | 1m2 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia z 10 cm warstwą odsączającą z piasku (mułek), 15 cm warstwą dolną z kamienia tłuczonego i 7 cm warstwą górną z klińca kamiennego (w tym wykonanie koryta głęb. 30 cm, profilowanie, zagęszczanie) | 1m2 |  |  |  |
| 7 | Remont nawierzchni żużlowej, polegający na profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym drogi żużlowej | 1m2 |  |  |  |
| 8 | Remont nawierzchni gruntowej (w tym oczyszczenie z kamieni i wywóz na 5km, oczyszczenie uszkodzonych miejsc, wypełnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym, ręczne ubicie naprawionych miejsc, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej i mechaniczne zagęszczanie nawierzchni) | 1m2 |  |  |  |
| 9 | Rozplanowanie - rozścielenie żużla, ziemi z wykopów lub ziemi urodzajnej | 1Mg |  |  |  |
| 10 | Transport żużla, ziemi, odsiewu kamienia wapiennego i innych materiałów na odległość 5 km (w tym załadunek i rozładunek mechaniczny) | 1 Mg |  |  |  |
| 11 | Dopłata za następny km transportu | 1 Mg |  |  |  |
| Roboty różne |
| 12 | Regulacja studzienki kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  |
| 13 | Regulacja kraty ściekowej (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  |
| 14 | Regulacja zaworu wodociągowego (przy uwzględnieniu wszystkich materiałów i robót towarzyszących) | 1 szt |  |  |  |
| 15 | Ścieki odwadniające z elementów betonowych 60x50x15 cm (w tym roboty ziemne, podsypka cementowo-piaskowa, ułożenie ścieku, spoinowanie zaprawą cementową) | 1m |  |  |  |

Wykonawca:												Zamawiający:

………………………………..                                                                                                       …………………………………….

Załącznik nr 5

do umowy Nr……./2008 z dnia …...…….....2008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I.	Przedmiot umowy

Wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka

II.	Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

1. 	Pobocza gruntowe

Naprawa poboczy gruntowych - ścinka zawyżonych poboczy

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania

się do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Ścinanie i

uzupełnianie poboczy",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233222-1,

3)   jednostką obmiaru przy naprawie poboczy gruntowych jest „m2",

4)   gwarancja na ścinkę zawyżonych poboczy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia

odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne".

2. .	Nawierzchnie różne

Remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się

do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Nawierzchnia

tłuczniowa",  „Nawierzchnia gruntowa naturalna",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233220-7,

3)   jednostką obmiaru przy remoncie i wykonaniu różnych nawierzchni drogowych 	      	      jest „m2",

4)   gwarancja na remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych wynosi 12

miesięcy licząc od dnia odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej 	       	       „Wymagania ogólne".

3.	Roboty różne

Wykonanie podbudowy i regulacja urządzeń odwadniających

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się

do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Podbudowa z

tłucznia kamiennego", „Podbudowa z chudego betonu",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233220-7,

3)   jednostką obmiaru przy wykonaniu podbudowy jest „m2" a przy regulacji

urządzeń odwadniających jest „szt",

4)   gwarancja na wykonanie podbudowy i regulacji urządzeń odwadniających wynosi 	       	      12 miesięcy licząc od dnia odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej 	       	      „Wymagania ogólne".

# III.	Informacje ogólne

1.	Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową koszt wywozu na składowisko

odpadów materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, natomiast w

przypadku materiałów nadających się do dalszego wbudowania kosztu przewozu,

zabezpieczenia i przechowania u Wykonawcy,

2.	Wykonawca winien być świadomy, iż wszelkie roboty objęte umową mogą być

nakazane do wykonania jako roboty interwencyjne;

Roboty interwencyjne - są to prace wykonywane na zgłoszenie telefoniczne

Zamawiającego, które ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

muszą zostać wykonane natychmiast, również w dni ustawowo wolne od pracy, bez

względu na porę dnia i warunki atmosferyczne,

3.	Znak tymczasowy - jest to znak pionowy, którego tarcza tzw. podkład, został

wykonany przez właściwego producenta, który posiada na swoje wyroby atest,

natomiast lico znaku ze względu na niezwłoczną potrzebę jego ustawienia zostało

foliowane folią odblaskową przez Wykonawcę,

4.	Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy:

1)   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

ze Specyfikacją Techniczną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną

oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych

wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów, bez

względu na fakt odbioru robót i materiałów przez Zamawiającego,

2)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania się do zasad i uregulowań

zawartych w specyfikacjach,

3)   wszelkie roboty winny zostać wykonane zgodnie z odnośnymi przepisami,

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

IV.	Zakres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1. Integralną część niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowią

ogólne specyfikacje techniczne jak niżej:

1)	Wymagania ogólne

2)	Ścinanie i uzupełnianie poboczy

3)	Nawierzchnie twarde nie ulepszone - wymagania ogólne

4)	Nawierzchnia tłuczniowa

5)	Nawierzchnia gruntowa naturalna

6)	Nawierzchnie gruntowe - wymagania ogólne

2. Ogólne specyfikacje techniczne, wymienione w pkt 1 ppkt 1 - 3, oznaczone są jako

Załączniki nr 5.1 - 5.6 do umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 9

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I.	Przedmiot umowy

Wykonanie robót remontowych dróg na terenie gminy Kobylanka

II.	Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

1. 	Pobocza gruntowe

Naprawa poboczy gruntowych - ścinka zawyżonych poboczy

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania

się do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Ścinanie i

uzupełnianie poboczy",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233222-1,

3)   jednostką obmiaru przy naprawie poboczy gruntowych jest „m2",

4)   gwarancja na ścinkę zawyżonych poboczy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia

odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne".

2. .	Nawierzchnie różne

Remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się

do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Nawierzchnia

tłuczniowa",  „Nawierzchnia gruntowa naturalna",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233220-7,

3)   jednostką obmiaru przy remoncie i wykonaniu różnych nawierzchni drogowych

jest „m2",

4)   gwarancja na remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych wynosi 12

miesięcy licząc od dnia odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne".

3.	Roboty różne

Wykonanie podbudowy i regulacja urządzeń odwadniających

1)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się

do zasad i uregulowań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Podbudowa z

tłucznia kamiennego", „Podbudowa z chudego betonu",

2)   klasyfikacja robót zgodna z CPV nr 45233220-7,

3)   jednostką obmiaru przy wykonaniu podbudowy jest „m2" a przy regulacji

urządzeń odwadniających jest „szt",

4)   gwarancja na wykonanie podbudowy i regulacji urządzeń odwadniających wynosi

12 miesięcy licząc od dnia odbioru,

5)   odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne".

III.	Informacje ogólne

1.	Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową koszt wywozu na składowisko

odpadów materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, natomiast w

przypadku materiałów nadających się do dalszego wbudowania kosztu przewozu,

zabezpieczenia i przechowania u Wykonawcy,

2.	Wykonawca winien być świadomy, iż wszelkie roboty objęte umową mogą być

nakazane do wykonania jako roboty interwencyjne;

Roboty interwencyjne - są to prace wykonywane na zgłoszenie telefoniczne

Zamawiającego, które ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

muszą zostać wykonane natychmiast, również w dni ustawowo wolne od pracy, bez

względu na porę dnia i warunki atmosferyczne,

3.	Znak tymczasowy - jest to znak pionowy, którego tarcza tzw. podkład, został

wykonany przez właściwego producenta, który posiada na swoje wyroby atest,

natomiast lico znaku ze względu na niezwłoczną potrzebę jego ustawienia zostało

foliowane folią odblaskową przez Wykonawcę,

4.	Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy:

1)   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

ze Specyfikacją Techniczną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną

oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych

wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów, bez

względu na fakt odbioru robót i materiałów przez Zamawiającego,

2)   Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania się do zasad i uregulowań

zawartych w specyfikacjach,

3)   wszelkie roboty winny zostać wykonane zgodnie z odnośnymi przepisami,

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

IV.	Zakres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1. Integralną część niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowią

ogólne specyfikacje techniczne jak niżej:

1)	Wymagania ogólne

2)	Ścinanie i uzupełnianie poboczy

3)	Nawierzchnie twarde nie ulepszone - wymagania ogólne

4)	Nawierzchnia tłuczniowa

5)	Nawierzchnia gruntowa naturalna

6)	Nawierzchnie gruntowe - wymagania ogólne

2.  Ogólne specyfikacje techniczne, wymienione w pkt 1 ppkt 1 - 3, oznaczone jako Załączniki nrnr 9.1 - 9.6 do SIWZ, udostępnione są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój 5, w dni powszednie (oprócz sobót), w godzinach 7:15 - 15:15, w środy od 09:00 do 17:00

Załącznik nr 9.1.

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych .

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

  - Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.	Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.	Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.	Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.	Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.	Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7.	Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.	Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.9.	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10.	Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.11.	Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.12.	Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.13.	Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.14.	Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.	Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.16.	Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.17.	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18.	Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19.	Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a)	Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 	atmosferycznych.

b)	Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 	rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c)	Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 	nawierzchni.

d)	Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 	może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)	Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 	ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)	Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 	nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 	mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g)	Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 	działania mrozu.

h)	Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)	Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.20.	Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.	Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.22.	Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24.	Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.	Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.	Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.27.	Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.	Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30.	Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.31.	Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.32.	Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33.	Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.34.	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.35.	Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.36.	Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.	Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.38.	Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.39.	Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.40.	Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.41.	Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42.	Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.	Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

-	Zamawiającego,

-	sporządzoną przez Wykonawcę.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie terenu budowy

a)	Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem")

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w Wymaganiach ogólnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę

umowną.

b)	Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę

umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)	lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)	środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)	możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące

warunki:

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)	część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b)	  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony, Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody  i temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3)	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4)	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)  protokoły przekazania terenu budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoły odbioru robót,

e)  protokoły z narad i ustaleń,

f)  korespondencję na budowie.

(5)	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiorowi częściowemu,

c)	odbiorowi ostatecznemu,

d)	odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

  - Odbiór ostateczny robót

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie

realizacji umowy,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących (np.  na przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

lO.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

-	robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

-	wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-	koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-	podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Wymaganiach ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)	opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)	ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c)	opłaty/dzierżawy terenu,

(d)	przygotowanie terenu,

(e)	konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f)	tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)	oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b)	utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)	usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami).

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

3.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 9.2.

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

1. WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych.

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy.

  - Określenia podstawowe

1.4.1.	Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.	Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4.3.	Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

1.4.4.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w OST „Nawierzchnie gruntowe" i „Nawierzchnia gruntowa naturalna".

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.

  - Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej OST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-	zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

-	równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),

-	równiarek do profilowania,

-	ładowarek czołowych,

-	walców,

-	płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

-	przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

  - Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

  - Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.

Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

  - Uzupełnianie poboczy

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna". Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST „Nawierzchnie gruntowe", OST „Nawierzchnia gruntowa naturalna".

  - Badania w czasie robót

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki uzupełniającej | 2 próbki |
| 2 | Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej | 2 próbki |
| 3 | Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu | 2 próbki |
| 4 | Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach | 2 razy na 1 km |

  - Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 2 razy na 100 m |
| 2 | Równość podłużna | co 50 m |
| 3 | Równość poprzeczna |  |

6.4.1.	Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1%.

6.4.2.	Równość poboczy

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prześwit pod łatanie może przekraczać 15 mm.

- OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,

- odwiezienie gruntu na odkład,

- dostarczenie materiału uzupełniającego,

- rozłożenie materiału,

- zagęszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

  - Inne materiały

4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

Załącznik nr 9.3.

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmują OST:

1.	Nawierzchnia tłuczniowa,

2.	Nawierzchnia brukowcowa.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas.

1.4.2.	Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.	Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [16]dlagat. 1 lub 2.

2.3.	Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, bez specjalnych wymagań.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych należy stosować sprzęt określony w OST „Nawierzchnia tłuczniowa" lub OST „Nawierzchnia brukowcowa".

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów kamiennych

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w OST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera.

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.

5.3.	Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w OST „Nawierzchnia tłuczniowa" lub „Nawierzchnia brukowcowa".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne" pkt 6 oraz w OST „Nawierzchnia tłuczniowa" lub „Nawierzchnia brukowcowa".

6.2.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

    - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

    - Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrowąłatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [24], 	Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04

[24].

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej.

    - Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne ' | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie ' | co 100 m |
| 7 | Grubość nawierzchni | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego |

    - Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

    - Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

    - Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 	wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 nr nawierzchni podano w OST „Nawierzchnia tłuczniowa" i OST „Nawierzchnia brukowcowa" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1.	PN-B-01100		Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

2. 	PN-B-04101		Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą

3. 	PN-B-04110		Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie

4. 	PN-B-04111		Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

5. 	PN-B-04115		Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość)

6. 	PN-B-06714-12		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

7.	PN-B-06714-15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

8. 	PN-B-06714-16		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

9.	PN-B-06714-18		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości

10.	PN-B-06714-19		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią

11.	PN-B-06714-20		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą krystalizacji

12.	PN-B-06714-26		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 					organicznych

13.	PN-B-06714-42		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles

14.	PN-B-11104		Materiały kamienne. Brukowiec

15.	PN-B-11112		Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

16.	PN-B-11113		Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17.	PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

18.	PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

19.	PN-S-06101		Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

20.	PN-S-96023		Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

21.	BN-88/6731-08		Cement. Transport i przechowywanie

22.	BN-64/8931-01		Oznaczanie wskaźnika piaskowego

23.	BN-64/8931-02		Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 					obciążenie płytą

24.	BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata

10.2. Inne dokumenty

Nie występują

Załącznik nr 9.4.

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni tłuczniowej.

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

-	bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym,

-	na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej -w przypadku podłoża nieprzepuszczalnego.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.4.2.	Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1]

1.4.3.	Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.	Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5.	Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.	Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.

1.4.7.	Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.	Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

1.4.9.	Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są:

-	kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

-	mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

-	kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],

-	woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

  - Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].

Dla dróg obciążonych ruchem:

-	średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,

-	lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | klasa II | klasa III |
| 1 | Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: |  |  |
|  |  | 35 40 30 | 50 50 35 |
| 2 | Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych | 2,0 3,0 | 3,0 5,0 |
| 3 | Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| 4 | Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie więcej niż: - w klińcu, - w tłuczniu | 30 nie bada się | nie bada się |

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15]

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-14-15 [7]: a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na ,mokro, %(m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: | 3 4 75 15 15 |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: | 0,2 |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu | 40 nie bada się |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |

Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 [15]:

|  |  | Wymagania dla |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | miału | mieszanki drobnej granulowanej |
| 1 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni | 20 20 | 65 40 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | wzorcowa |
| 4 | Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie więcej niż: | 20 | 15 |
| 5 | Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż: | nie bada się | 15 |

3.	SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca  przystępujący do  wykonania robót  powinien  wykazać  się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-	układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

-	walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o 	nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o 	nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

-	przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 	oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne"

pkt 5.

  - Przygotowanie podłoża

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 5.2.

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

D

15

<3

D

85

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.

  - Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

-	stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy,

-	określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 	zagęszczonej,

-	ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia 	warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 mf, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

  - Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia

| Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, z której wykonano tłuczeń | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości tylnych kół walca |
| --- | --- |
| Miękka, od 30 do 60 MPa Średniotwarda, od 60 do 100 MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo twarda, ponad 200 MPa | od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 100 od 90 do 120 |

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrąglą i łatwiej układa szczelnie pod walcem.

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również

miał.

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3.	Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości:

- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2,

- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4.	Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.. Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne".

6.5. Pomiar nośności nawierzchni

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. 	Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa |
| --- | --- |
|  | pierwotny | wtórny |
| Ruch bardzo lekki i lekki Ruch lekkośredni i średni | 100 100 | 140 170 |

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie

większy od 2,2

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.	Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa	(

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.	Niewłaściwa nośność nawierzchni

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne"

pkt 8.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST   „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 	Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w OST „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 10.

Załącznik nr 9.5.

do SIWZ dla zamówienia publicznego na wykonanie robót 							remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NATURALNA

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych.

1.2.	Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3.	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych i obejmują - OST „Nawierzchnia gruntowa naturalna"

Nawierzchnie gruntowe mogą być wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest połączenie komunikacyjne, a względy ekonomiczne lub inne (np. ochrona środowiska) nie pozwalają na budowę drogi o nawierzchni twardej.

Nawierzchnie gruntowe mogą być traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, która będzie ulepszana w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej OST jest równoznaczne z pojęciem

„nawierzchnia gruntowa profilowana" według niżej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.2.	Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany

i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.3.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi

w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. 	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	Grunt

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1].

Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu.

Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych określonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia według normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości

|  |  | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe | Grunty wysadzinowe |
| 1 | Wskaźnik nośności według BN-70/8931-05 [17],%, (Wnoś) | Wnoś> 10 | Wnoś od 5 do 10 | Wnoś < 5 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy (WP) według BN-64/8931-01 [13] | WP>35 | WP od 25 do 35 | WP<25 |
| 3 | Zawartość cząstek poniżej 0,063 mm według PN-B-06714-15 [5], % | poniżej 20 | od 20 do 30 | powyżej 30 |
| 4 | Zawartość cząstek poniżej 0,02 mm według PN-B-04481 [3], % | poniżej 3 | od 3 do 10 | powyżej 10 |
| 5 | Kapilarność bierna według PN-B-04493 [4],m | Hkb<l,0 | Hkbodl,0 do 1,3 | Hkb>l,3 |

Badaniami powinny być objęte próbki gruntów pobrane co najmniej na głębokość strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania nawierzchni gruntowych należy stosować sprzęt określony w OST „Nawierzchnia gruntowa

naturalna".

i

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Przygotowanie podłoża

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże.

5.3.	Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielęgnacji podano w OST „Nawierzchnia gruntowa naturalna".

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 6, a pozostałe zasady w OST dla nawierzchni gruntowej naturalnej pkt 6.

6.2.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.	Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [16].    Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm.

6.2.2.	Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż ± 0,5 % od spadków projektowanych.

6.2.3.	Rzędne wysokościowe

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 	niż + 1 cm i -3 cm.

6.2.4.	Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.2.5.	Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.

6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Równość podłużna | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 2 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 3 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 4 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie *) | co 100 m |
| 6 | Szerokość nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. |

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST dla nawierzchni gruntowej naturalnej, pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1.	PN-B-02480		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

2.           	PN-B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe

3.	PN-B-04481		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

4. 	PN-B-04493		Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej

5.	PN-B-06714-15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

6.	PN-B-06714-28		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki

7.	PN-B-06731		Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane i drogowe. Badania techniczne

8.	PN-B-19701		Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

9. 	PN-B-30020		Wapno

10.	PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

11.	PN-S-9Ć011		Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem

12.	PN-S-96035		Drogi samochodowe. Popioły lotne

13.	BN-64/8931-01		Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

14. 	BN-64/8931-02		Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 				przez obciążenie płytą

15.	BN-75/8931-03		Pobieranie    próbek    gruntów    do    celów    drogowych i lotniskowych

16.	BN-68/8931-04		Drogi    samochodowe.    Pomiar    równości    nawierzchni planografem i łatą

17.	BN-70/8931-05		Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 					podatnych

18.	BN-77/8931-12		Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

19.	BN-71/8933-10		Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi

10.2. Inne materiały

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977. 21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978.