Załącznik nr 1

...................................

/pieczęć Wykonawcy/

# OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................…………….....................................

z siedzibą w ................................................................................................................………................

wpisaną do rejestru w ........................................…………… pod numerem .........………...................

posiadająca REGON    ........................................... NIP ........................................…………................

Oferta na dostawcy materiałów do koła w ramach projektu „Myślę, liczę, działam”:

| Lp | Nazwa sprzętu | szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką, o wysokiej odporności chemicznej. Pojemność 100 ml. Podstawa zapewnia wysoką stabilność. | 10 |  |  |
| 2 | Zlewka o pojemności 50 ml, z tłoczoną podziałką, wykonana z polipropylenu. Odporna na temperaturę i działanie żrących substancji. Lekka i nietłukąca. | 20 |  |  |
| 3 | Zlewka o pojemności 100 ml, z tłoczoną podziałką, wykonana z polipropylenu. Odporna na temperaturę i działanie żrących substancji. Lekka i nietłukąca. | 20 |  |  |
| 4 | Pojemnik z PP o pojemności 125 ml, Pojemnik o średnicy 60 mm i wysokości 62 mm o średnicy szyi 51 mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. | 20 |  |  |
| 5 | Strzykawka o pojemności 2 ml, wykonana z tworzywa sztucznego, dwuczęściowa. | 40 |  |  |
| 6 | Strzykawka o pojemności 5 ml, wykonana z tworzywa sztucznego, dwuczęściowa | 40 |  |  |
| 7 | Kroplomierz z zatyczką wykonany z polipropylenu o całkowitej objętości 10 ml. | 20 |  |  |
| 8 | Waga szkolna precyzyjna 600g / 0,1gOpis wagi: Zakres ważenia: 0-600g. Dokładność: 0-600g=0,1g | 1 |  |  |
| 9 | Rzutnik walizkowy M 2660 2500 ANSI lumenów; Trójsoczewkowy układ, optyczny 270-320 mm; 2 żarówki i zmieniacz gwarantujący ciągłość prezentacji; Cichy system chłodzący; Równomierna jasność obrazu; Kompaktowy kształt; Gwarancja 3 lata; Torba w zestawie. | 1 |  |  |
| 10 | Układ okresowy pierwiastków. Wymiar:1500x2200 mm, Wykonany w technice wydruku folwentowego na płótnie banerowym. Laminowany folią UV. 100% wodoodporny. | 1 |  |  |
| 11 | Walizka Ekobadacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb. Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych. Wyposażenie Szczegółowa instrukcja, Notatnik, Płyn Helliga, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 10 ml, Bibuły osuszające, Lupa powiększająca, Probówka okrągło denna,Stojak plastikowy do probówek, Łyżeczka do poboru próbek gleby, Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga, Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody . | 1 |  |  |
| 12 | Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie. Wymiar: 70x100 cm. Wykonany w technice wydruku folwentowego na płótnie banerowym. Laminowany folią UV. W 100% wodoodporny. | 1 |  |  |
| 13 | Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino USB z kamerą długość tubusu: 160 mm głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylenie 30o, rewolwer obiektywowy czterogniazdowy obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm, działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchow) - 4μm, kondensor Abbego N.A. 1,2; stolik: mocowanie dwoch preparatow, wymiary stolika: 142mm x 132mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm, oświetlenie: dioda LED 3W, kondensor jasnego pola z przysłoną irysową,regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D, zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm, dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0oC do +40Oc, wbudowana kamera (kamera na stałe zintegrowana z nasadką binokularową), specjalistyczne oprogramowanie w j.polskim do prostych pomiarow i analizy obrazu Parametry kamery w mikroskopie Genetic Pro - sensor: 1/2" CMOS, - rozdzielczość: 1280x1024 (1.3Mp),- kolor: 24-bit;- wielkość obrazu wyjściowego / częstotliwość wyświetlania obrazu: 160x120 30 k/s, 176x144 30 k/s, 320x240 30 k/s, 352x288 30 k/s, 640x480 30 k/s, 800x600 15 k/s, 1024x768 15 k/s, 1280x1024 7.5 k/s - czułość: 1.8v@550μm/lux/s;- ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms; - SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB;- zakres dynamiczny: 62 dB; - złącze USB2.0 Plug&Play Funkcje oprogramowania: Zapisywanie sekwencji video, zapisywanie statycznych obrazów, pomiar odległości, pomiar katów, wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0,01mm), możliwość wydruku z podziałką lub bez. Wyposażenie - oprogramowanie w języku polskim, dwa okulary typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm, obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x, filtry: zielony i niebieski | 1 |  |  |
| 14 | Zestaw preparatów biologicznych 100. W zestawie następujące preparaty: 1. Trzy rodzaje bakterii; 2. Penicylina; 3. Kropidlak; 4. Rhizopus – grzyb; 5. Promieniowiec, (Actinomyces); 6. Zawłotnia; 7. Diatomy; 8. Closterium – glon; 9. Skrętnica; 10. Koniugacja skrętnic; 11. Porost; 12. Liść paproci; 13. Przedrośle paproci; 14. Liść jaśminu nago kwiatowego; 15. Łodyga moczarki; 16. Liść moczarki; 17. Igła sosny; 18. Męski kłos zarodnionośny sosny; 19. Żeński kłos zarodnionośny sosny; 20. Liść kauczukowca; 21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy; 22. Młody korzeń bobu; 23. Łodyga kukurydzy (1); 24. Łodyga kukurydzy (2) 25. Łodyga dyni (1); 26. Łodyga dyni (2); 27. Łodyga słonecznika; 28. Pylnik mchu; 29. Rodnia mchu; 30. Splątek mchu; 31. Pień lipy (1); 32. Pień lipy (2); 33. Łodyga pelargonii; 34. Liść fasoli; 35. Kiełkujący pyłek kwiatowy; 36. Pyłek kwiatowy (2); 37. Owoc pomidora; 38. Korzeń powietrzny storczyka; 39. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli; 40. Ziarno kukurydzy z bielmem; 41. Plazmodesma; 42. Zalążnia lilii; 43. Pylnik lilii; 44. Liść lilii; 45. Tasznik pospolity (embrion); 46. Tasznik pospolity (młody embrion); 47. Skórka czosnku; 48. Euglena; 49. Orzęsek Paramecium; 50. Stułbia (1); 51. Stułbia (2); 52. Płaziniec; 53. Schistosoma (przywra krwi - samiec); 54. Schistosoma (przywra krwi - samica); 55. Glista (samiec i samica); 56. Dżdżownica; 57. Skóra węża; 58. Wioślarka; 59. Wrotek; 60. Aparat gębowy samicy komara; 61.Aparat gębowy pszczoły miodnej; 62. Tylne odnóże pszczoły miodnej; 63. Aparat gębowy motyla 64. Aparat gębowy muchy; 65. Aparat gębowy świerszcza; 66. Mrówka; 67. Łuska ryby; 68. Płaziniec; 69. Tchawka świerszcza; 70. Skrzela mięczaka; 71. Wymaz krwi ludzkiej; 72. Wymaz krwi ryby; 73. Nabłonek rzęskowy; 74. Nabłonek płaski; 75. Nabłonek wielowarstwowy; 76. Mitoza w jajach glisty końskiej; 77. Jelito cienkie; 78. Tkanka kostna; 79. Ścięgno psa; 80. Tkanka łączna; 81. Mięsień szkieletowy; 82. Mięsień sercowy; 83. Rdzeń kręgowy; 84. Nerw motoryczny; 85. Mięsień gładki w fazie skurczu; 86. Płuco; 87. Żołądek; 88. Wątroba; 89. Węzeł chłonny; 90. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi; 91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi; 92. Nerka szczura; 93. Jądra; 94. Jajnik kota, 95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy; 96. DNA, RNA; 97. Mitochondria w gruczole trzustkowym; 98. Aparaty Golgiego w jaju żaby; 99. Ludzkie chromosomy Y; 100. Ludzkie chromosomy X | 1 |  |  |
| 15 | Cyfrowy Pehametr Voltcraft pH-100 ATC Charakterystyka: Zakres pomiarowy 0-14 pH Rozdzielczość 0,01 pH, W zestawie: Wymienna sonda pomiarowa, Instrukcja obsługi, Wyposażenie: Pamięć danych, Kalibracja dwupunktowa, Automatyczna kompensacja temperatury. Dane techniczne i specyfikacja: Temperatura pracy 0 - 50 °C, Zakres pomiarowy pH 0 à 14 pH, Waga 220 g, Dokładność pomiaru pH ±0,07 pH, Wymiary (SxWxG) 68 x 205 x 30 mm, Kalibracja zgodna z ISO, Podziałka pomiaru pH 0.01 pH, Zasilanie Baterie 9 V (6F22) | 1 |  |  |
| 16 | Budowa i replikacja DNA, Plansza 100x70cm gotowa do zawieszenia. Foliowanie dwustronne. Metalowe listwy z zawieszeniem. Plansza drukowane na kartonie kredowym o gramaturze 250g. | 1 |  |  |
| 17 | Mobilny zestaw SSC, Zestaw został opracowany dla uczniów poziomu gimnazjalnego. Zestaw składa się z: statyw druciany - 1 sztuka; szklane probówki 15/100 mm - 10 sztuk; szalki Petriego z polistyrenu o średnicy 60 mm - 6 sztuk; drewniana łapa do probówek - 1 sztuka; pipety Pasteura z podziałką o poj. 3 ml - 15 sztuk; pipety Pasteura z kapilarą o poj. 2,5 ml - 15 sztuk; gumowe korki dostosowane do probówek - 5 sztuk; słomki - 3 sztuki; łyżeczki plastikowe - 3 sztuki; strzykawki o poj. 2 i 5 ml - 2 sztuki; podgrzewacze - 2 sztuki; zlewki z polipropylenu o poj. 50 ml ze skalą - 2 sztuki; pudełeczka na odczynniki o poj. 20-25 ml - 5 sztuk; kroplomierze z zatyczką o poj. 10 ml - 2 sztuki; klamerki plastikowe - 5 sztuk; klipsy metalowe - 2 sztuki. | 1 |  |  |
| 18 | Pipeta Pasteura z cienką kapilarną końcówką, bez podziałki, wykonana z polietylenu o całkowitej objętości 2,5 ml. Długość pipety 15 cm. Idealna do precyzyjnych dozowań. W Technice SSC wykorzystywana jako pojemnik na niewielkie ilości substancji | 40 |  |  |
| 19 | Pipeta Pasteura wykonana z polietylenu o pojemności 3 ml, z podziałką co 0,5 ml. Całkowita długość 15,5 cm. | 40 |  |  |
| 20 | Zlewka szklana z wylewem poj. 50ml, wysoka, skalowana, *fi 40 mm, *h= 67 mm. | 20 |  |  |
| 21 | Szkielet człowieka 170 cm Masywny, solidnie wykonany model układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami, co ułatwia dokładne zapoznanie się z budową każdej z nich. Szkielet idealnie nadaje się do prezentacji w pracowniach biologicznych i laboratoriach studenckich. Model umieszczono na ruchomym stojaku. W skład szkieletu wchodzą: CZASZKA (Scull) złożona z 22 kości połączonych szwami. Możliwe jest otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną. Trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, można wyjąć, KRĘGOSŁUP (Vertebral column) składa się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków, KLATKA PIERSIOWA (Thorax) zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka, MIEDNICA (Pelvis), w której skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe, KOŃCZYNY GÓRNE (Upper extremiites) złożone z 64 kości, KOŃCZYNY DOLNE (Lower extremities) składające się z 62 kości. | 1 |  |  |

Materiały zużywalne:

| Lp | Nazwa produktu | szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników chemicznych dla gimnazjum. Zawierają karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. SKŁAD ZESTAWU: 1. Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml; 2. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml, 3. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml, 4. Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml, 5.Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g, 6. Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g, 7. Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g, 8. Azotan(V)srebra 10 g, 9. Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml, 10. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy, 11. Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml, 12. Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, 13. Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14. Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, 15. Chlorek potasu 100 g, 16. Chlorek sodu 250 g, 17. Chlorek wapnia 100 g, 18. Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, 19. Cyna (metal-granulki) 50 g, 20. Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g, 21. Dwuchromian(VI)potasu 50 g, 22. Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml, 23. Fosfor czerwony 25 g, 24. Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, 25. Glin (metal-blaszka) 100 cm2, 26. Glin (metal-pył) 25 g, 27. Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, 28. Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, 29. Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, 30. Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, 31. Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) (2x250ml), 32. Kwas cytrynowy 50 g, 33. Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, 34. Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml, 35. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, 36 .Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, 37. Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, 38. Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml), 39. Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, 40. Magnez (metal-wiórki) 50 g, 41. Magnez (metal-wstążki) 50 g, 42. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 50 g, 43. Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, 44. Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, 45. Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, 46. Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, 47. Octan etylu 100 ml, 48. Octan ołowiu(II) 25 g, 49. Octan sodu bezwodny 50 g, 50. Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2, 51. Oranż metylowy (wskaźnik) 5g, 52. Parafina rafinowana (granulki) 50 g, 53. Paski lakmusowe obojętne 2x100 szt, 54. Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt, 55. Ropa naftowa (minerał) 250 ml, 56. Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, 57. Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt, 58. Siarczan (VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, 59. Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g, 60. Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g, 61. Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, 62. Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g, 63. Siarka 250 g, 64. Skrobia ziemniaczana 100 g, 65. Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, 66. Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g, 67. Świeczki miniaturowe 20 szt, 68. Tlenek magnezu 50 g, 69. Tlenek miedzi(II) 50 g, 70. Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, 71. Tlenek żelaza(III) 50 g, 72. Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g, 73. Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, 74. Węglan potasu bezwodny 100 g, 75. Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, 76. Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, 77. Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g, 78. Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, 79 .Węglik wapnia (karbid ) 200 g, 80. Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, 81. Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, 82. Wodorotlenek wapnia 250 g, 83. Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g, 84. Żelazo (metal- proszek) 100 g. | 1 Kpl. |  |  |

Cena netto całości zamówienia …………… PLN + VAT ……………… PLN = …………………… PLN.

Dostawca oświadcza, że wszystkie pozycje zamówienia będą nowe i nieużywane.

………………………………………                                         					 ……………………………….

/miejscowość data/                                                                         		     	    /podpis Wykonawcy/